Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение

Детский сад «Радонежский» г. Строитель Яковлевского городского округа»

| «СОГЛАСОВАНО» Председатель ПК МБДОУ «Детский сад «Радонежский» г.Строитель ___________ Н.В.Евдокимова Протокол № ___ от «__»______ 20__ г. | «УТВЕРЖДАЮ» Заведующий МБДОУ «Детский сад «Радонежский» г. Строитель _________________ Е.А.Климова Приказ № 30 от «13» декабря 2019 г. |
| --- | --- |

Инструкция

о порядке содержания, осмотра и приведения помещений в пожаробезопасное состояние

№130

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном режиме» в редакции от 7 марта 2019 года; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31 июля 2018г; приказом МЧС Российской Федерации № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 30 октября 2018 года.

1.2. С целью обеспечения пожаробезопасного состояния помещений по окончании рабочего времени выполнение требований настоящей инструкции является обязательным для всех работников детского сада.

1.3. Данную инструкцию необходимо изучить и строго соблюдать всем работникам дошкольного образовательного учреждения.

1.4. Инструкция содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожаробезопасное состояние после завершения работы сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.

2. Общие пожаробезопасные мероприятия

  - Педагогический, обслуживающий персонал обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения, знать пути и правила эвакуации.

2.2. Администрация дошкольного образовательного учреждения, педагогические работники, обслуживающий персонал несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними помещений и территорий.

  - В целях пожарной безопасности сотрудникам ДОУ запрещается:

- использовать неисправную электропроводку и оборудование, использовать бытовые электронагревательные приборы с целью обогрева помещений;

- обертывать электрические лампы бумагой или материей, заклеивать или закрывать на стенах провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, рисунками, стендами и т.д.;

- использовать для устройства освещения телефонные провода;

- при проведении культурно-массовых мероприятий, праздников, утренников, выпускных устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни  и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств и устройств;

- отогревать замершие водопроводные и канализационные трубы, батареи в здании детского сада открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб производить только с помощью пара, горячей водой или другими безопасными средствами;

- оборудовать в подвальных помещениях ДОУ мастерские, склады или подсобки для обработки или хранения огнеопасных жидкостей и веществ, газа;

- преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения (огнетушителям, гидрантам, пожарным щитам);

- хранить на чердаках, на лестничных клетках, под лестницами, в детских комнатах, коридорах, подсобных помещениях горючие материалы;

- строить перегородки и размещать дополнительные помещения, подсобные помещения;

- использовать не по назначению имеющиеся средства пожаротушения;

- сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.

  - Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания ДОУ, все лестничные клетки должны в обязательном порядке находиться свободными, незахламленными, не загроможденными. Двери выходов из групповых комнат, музыкального зала, кабинетов для занятий и других помещений должны открываться наружу. Двери тамбуров должны быть обязательно  оборудованы самозакрывающимися устройствами.

2.5. Все средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непросроченный срок годности. Размещение огнетушителей должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями. Источник: http://ohrana-tryda.com/node/751

2.6. В случае пожара весь персонал дошкольного образовательного учреждения эвакуируется из здания, согласно плану эвакуации и инструкции по эвакуации при пожаре для работников детского сада.

2.7. Ежедневно перед закрытием дошкольного образовательного учреждения кабинеты администрации, все групповые комнаты, столовая и пищеблок, музыкальный зал, кабинеты для занятий, подсобные помещения дошкольного образовательного учреждения проверяются, электрические сети отключаются и сдаются под охрану сторожу или охраннику с росписью в журнале сдачи.

Ответственный за пожарную безопасность           _____________  /__________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/

С инструкцией ознакомлены: 			      ________________  /______________________/